«Утверждаю»

Директор УО ООО «Партнер-1»

___________________________

Я.И.Егоров

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

МКД  № 20 ул.  Айвазовского

г. Новошахтинск

1. Общие сведения по общим строениям

Год постройки -                    1961г

Материал стен –                    кирпичные

Фундаменты-                         каменный ленточный

Перегородки-                         гипсолит

Чердачные перекрытия-       ж/бетонные

Полы и л.марши подъездов- сб.ж/бетонные

Число этажей     -  2

Число подъездов - 1

Наличие подвала  -129,3кв.м.

Износ  -    52% %

Общая площадь помещений 399,9

В том числе: общая площадь квартир-375кв. м.подъезда-24,7м.м

Кол-во квартир -8

2. Конструкции (результат осмотра)

| Конструктивные элементы | Техническое состояние | Требуется замена или ремонт |
| --- | --- | --- |
| Фундаменты | удовлетворительное | нет |
| Стены | Удовлетворительное | нет |
| Фасады | Удовлетворительное | нет |
| В том числе: Балконы | Удовлетворительное | нет |
| Кровля | Удовлетворительное | Требуется частичный ремонт кровли с заменой коньков |
| Перекрытия | Удовлетворительное | нет |
| Полы | Удовлетворительное | нет |
| Окна | Удовлетворительное | нет |
| Двери | Удовлетворительное | нет |
| Лестничные марши | Удовлетворительное | нет |
| Подъезды | Удовлетворительное | нет |
| Благоустройство: Отмостка | удовлетворительное | нет |

3. Инженерное оборудование (результат осмотра)

| Виды оборудования | Техническое состояние | Требуется замена или ремонт |
| --- | --- | --- |
| Сети водопровода | Удовлетворительное | нет |
| Приборы | Удовлетворительное | нет |
| Сети Канализация | Удовлетворительное | нет |
| Приборы | Удовлетворительное | нет |
| Сети Электрооборудование | Удовлетворительное | нет |
| Отопление местное от газовых котлов | Удовлетворительное | нет |

На основании результатов осмотра комиссия  считает,  что  строение

находится в удовлетворительном  состоянии .

__________________________________________________________________

Подписи членов комиссии:1.__________________ В.Мосюкова

2.__________________ А.Курсенко